## FOS-TAC-Titrier
Tägliche Kontrollwerte FOS/TAC, pH, Temperatur usw.
Betrieb:
|  | vom | Beispiel |  | bis | letzter
Datum | Beispiel
REDOX-Wert (mV)
Leitfähigkeit (mS)
pH frische Probe | 7.39
Temp. Probe (°C) | 35
Start pH-Wert X: | 7.76
ml bis pH 5 | 10.9
ml pH 5 bis pH 4,4 | 0.8
FOS | 2581
TAC | 10900
FOS/TAC: | 0.23679
Hinweis: Für die Berechnung des FOS/TAC sind Eingaben in den Feldern "Datum", "Start-pH-Wert X", "ml bis pH 5" und "ml pH5 bis pH 4,4" erforderlich! Sonst rechnet die Tabelle nicht.
Datum | [7 empty] | letzter
REDOX-Wert (mV)
Leitfähigkeit (mS)
pH frische Probe
Temp. Probe (°C)
Start pH-Wert X:
ml bis pH 5
ml pH 5 bis pH 4,4
FOS
TAC
FOS/TAC:
Hinweis: Für die Berechnung des FOS/TAC sind Eingaben in den Feldern "Datum", "Start-pH-Wert X", "ml bis pH 5" und "ml pH5 bis pH 4,4" erforderlich! Sonst rechnet die Tabelle nicht.
Maßnahme:
Formel:
|  |  |  | Soll: 0,3 - 0,5 |  | die Originalformel nach Weiland wurde für die größere Substratmenge und höhere Säurekonzentration angepasst!
Fermenter-Doktor unabhängige Biogasberatung | [6 empty] | B07-02PC | www.fermenter-doktor.com
Inhaber: Dr. Johannes Moerschner  Stuttgart | [6 empty] | Stand 01.02.2015 | e-mail: info@fermenter-doktor.com